BIÊN BẢN BÀN GIAO CĂN HỘ

Chủ đầu tư bàn giao căn hộ cho người mua

| Biên bản số |  | Địa điểm |
| --- | --- | --- |
| Dự án |  | Tòa, block hoặc cầu thang |
| Căn hộ số và tầng |  | Diện tích theo hợp đồng / theo đo thực tế, m² |
| Chỗ để xe và kho, nếu có (số) |  | Ngày, giờ bàn giao |
| Hợp đồng (số, ngày) |  | Đại diện chủ đầu tư (họ tên, chức vụ) |
| Người mua (họ tên) |  | Giấy tờ tùy thân của người mua |
| Đại diện của người mua, nếu có (họ tên, giấy ủy quyền) |  | Điện thoại hoặc email của người mua |
| Phụ lục (ảnh, danh sách lỗi), số tờ |  | Số bản |

Mức hoàn thiện theo hợp đồng

Bàn giao thô

Hoàn thiện cơ bản

Hoàn thiện đầy đủ

Có bếp và tủ, nếu hợp đồng quy định

Chỉ số đồng hồ, chìa khóa và vật dụng bàn giao

| Đồng hồ hoặc vật dụng | Số hiệu, số lượng | Chỉ số, ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Điện |  |  |
| Nước lạnh |  |  |
| Nước nóng, nếu có |  |  |
| Gas, nếu có |  |  |
| Điều hòa trung tâm hoặc đồng hồ nhiệt, nếu có |  |  |
| Chìa khóa cửa chính |  |  |
| Chìa khóa cổng tòa nhà, hộp thư và kho |  |  |
| Thẻ từ, thẻ thang máy hoặc điều khiển ra vào |  |  |
| Khác |  |  |

Kiểm tra theo khu vực và hệ thống

| STT | Nội dung kiểm tra | Đạt | Lỗi, số thứ tự trong danh sách |
| --- | --- | --- | --- |
| CỬA CHÍNH VÀ KHÓA |  |  |  |
| 1 | Cánh và khung cửa không hư hỏng, cửa đóng kín |  |  |
| 2 | Khóa hoạt động, mọi chìa đều mở được |  |  |
| 3 | Bản lề, tay nắm và gioăng đầy đủ |  |  |
| TƯỜNG VÀ TRẦN |  |  |  |
| 4 | Không nứt, bong tróc hay phồng rộp |  |  |
| 5 | Bề mặt phẳng, không vết ố hay dấu hiệu thấm dột |  |  |
| 6 | Góc tường và đường viền không hư hỏng |  |  |
| SÀN VÀ LEN CHÂN TƯỜNG |  |  |  |
| 7 | Không có viên gạch hoặc tấm sàn bong, nứt hay kêu rỗng |  |  |
| 8 | Mạch ron đầy đủ, mặt sàn phẳng |  |  |
| 9 | Len chân tường và ngưỡng cửa đầy đủ |  |  |
| 10 | Sàn dốc về phía thoát nước (nhà tắm, ban công, lô gia) |  |  |
| CỬA SỔ, CỬA BAN CÔNG VÀ LÔ GIA |  |  |  |
| 11 | Kính và khung không hư hỏng |  |  |
| 12 | Cửa mở, đóng và khóa được; phụ kiện hoạt động tốt |  |  |
| 13 | Không lọt gió hay thấm nước; bậu cửa và đường thoát nước còn nguyên |  |  |
| 14 | Cửa ban công, lan can và vách kính chắc chắn, kín |  |  |
| CẤP THOÁT NƯỚC VÀ THIẾT BỊ VỆ SINH |  |  |  |
| 15 | Vòi, sen và van khóa hoạt động, có nước lạnh và nước nóng ở mọi điểm |  |  |
| 16 | Không rò rỉ ở vòi, xi-phông và mối nối |  |  |
| 17 | Bồn cầu xả được, nước thoát nhanh ở phễu thu và chậu rửa |  |  |
| 18 | Thiết bị vệ sinh được lắp chắc chắn |  |  |
| ĐIỆN VÀ THÔNG TIN LIÊN LẠC |  |  |  |
| 19 | Tủ điện gọn, các aptomat được dán nhãn và đóng ngắt được |  |  |
| 20 | Ổ cắm và công tắc hoạt động (thử bằng bút thử điện) |  |  |
| 21 | Đèn, chuông cửa và màn hình hoặc chuông liên lạc hoạt động |  |  |
| 22 | Đầu báo khói, nếu có, được lắp và không hư hỏng |  |  |
| BẾP |  |  |  |
| 23 | Điểm cấp thoát nước và điểm đấu nối bếp ở đúng vị trí |  |  |
| 24 | Hút mùi và đường ống thông gió, nếu có, thông thoáng |  |  |
| BAN CÔNG VÀ LÔ GIA |  |  |  |
| 25 | Lan can chắc, không rung lắc |  |  |
| 26 | Sàn nguyên vẹn, có thoát nước |  |  |
| ĐIỀU HÒA VÀ THÔNG GIÓ |  |  |  |
| 27 | Vị trí và ống thoát nước điều hòa được lắp đặt, nếu có trong thiết kế |  |  |
| 28 | Cửa gió và ống thông gió thông thoáng, có luồng gió |  |  |
| HOÀN THIỆN, NẾU HỢP ĐỒNG CÓ QUY ĐỊNH |  |  |  |
| 29 | Sơn, ốp lát và gạch không lỗi, mạch ron đều |  |  |
| 30 | Cửa phòng và phụ kiện hoạt động tốt |  |  |
| CHỖ ĐỂ XE VÀ KHO, NẾU CÓ |  |  |  |
| 31 | Chỗ để xe được vạch và đánh số đúng hợp đồng |  |  |
| 32 | Kho: cửa, khóa và sàn không hư hỏng |  |  |

Danh sách lỗi cần sửa

| STT | Khu vực | Mô tả lỗi | Ảnh số | Mức độ (nghiêm trọng / nhẹ) | Bên chịu trách nhiệm sửa | Hạn sửa | Đã sửa (ngày, chữ ký tắt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú của các bên

Kiểm tra lại

| Số lỗi | Đã sửa (có / không) | Ngày kiểm tra | Nhận xét | Chữ ký người mua |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Kết luận

Nhận bàn giao căn hộ, không có lỗi

Nhận bàn giao căn hộ, còn các lỗi nêu trên và đã thống nhất hạn sửa

Chưa nhận bàn giao, lý do:

| Đại diện chủ đầu tư Họ tên, chữ ký và ngày |  | Người mua (hoặc người đại diện) Họ tên, chữ ký và ngày |
| --- | --- | --- |

Mẫu do Unitify soạn để tham khảo. Đây không phải văn bản pháp lý: nội dung, phụ lục và cách ký cần được luật sư của chủ đầu tư rà soát cho dự án và hợp đồng của bạn.